## gradb. in obrt. dela
INVESTITOR:
OBČINA SVETA ANA
OBJEKT: UREDITEV PROSTOROV V PODSTREŠJU
REKAPITULACIJA GRADBENIH
IN OBRTNIŠKIH DEL
A. | gradbena dela |  |  |  | 0
B. | obrtniška dela |  |  |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
A | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
A.1 | pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
A.3 | zidarska dela |  |  |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
št. | postavka |  | količina | cena/enoto | skupna cena
A: | GRADBENA DELA
A.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
A.1.1 | Rušenje in odvoz gradbenih odpadkov na deponijo zbiralcu gradbenih odpadkov:
| Odstranitev oken do 2,0 m2 | kom | 4 | 0 | 0
| Odstranitev lesenih vrat do 2,0 m2 | kom | 1 | 0 | 0
| Mešani odpad | m3 | 2 | 0 | 0
A.1.2 | Rušenje in odvoz gradbenih odpadkov na deponijo zbiralcu gradbenih odpadkov:
| Rušenje prebojev za postavitev tramov. | m3 | 1.5 | 0 | 0
A.1.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
A.3 | ZIDARSKA DELA
A.3.1 | Izdelava ležišč za trame iz cementne malte.
|  | kom | 16 | 0 | 0
A.3.2 | Dobava in nasutje toplotne izolacije v krogljicah med trami talne konstrukcije.
|  | m3 | 64 | 0 | 0
A.3.3 | Dobava in montaža HEB 100 B nosilcev na predhodno izdelano ležišče.
|  | kg | 440 | 0 | 0
A.3.4 | Kompletno gospodinjsko čiščenje prostorov, oken, vrat, keramike in prostorov po končanih gradbenih in obrtnih delih
|  | m2 | 160 | 0 | 0
A.3.4 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA : |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
B.3 | okna in strešna okna |  |  |  | 0
B.4 | mizarska in tesarska dela |  |  |  | 0
B.5 | keramičarska dela |  |  |  | 0
B.6 | suhomontažna dela |  |  |  | 0
B.8 | tlakarska dela |  |  |  | 0
B.9 | slikopleskarska dela |  |  |  | 0
B.10 | oprema |  |  |  | 0
B.11 | kanalizacija odpadne vode |  |  |  | 0
B.12 | razna dela |  |  |  | 0
| skupaj obrtniška dela |  |  |  | 0
B: | OBRTNIŠKA DELA
B.3 | OKNA IN STREŠNA OKNA
Pred izdelavo kontrolirati mere!
B.3.1 | Dobava in montaža lesenega okenskega elementa dim. 72/88 cm. Okno ima križ. Okno je z lesenimi polknami. V skladu z zahtevami zavoda za kulturno dediščino.
|  | kom | 4 | 0 | 0
B.3.2 | Dobava in montaža komplet strešnega okna dim. 78/118 cm z dvoslojnim steklom. Ponudba naj zajema tudi zunanje senčnilo ter notranjo roleto.
|  | kom | 2 | 0 | 0
B.3.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ OKNA IN STREŠNA OKNA: |  |  |  | 0
B.4 | MIZARSKA IN TESARSKA DELA
B.4.1 | Dobava in vgradnja enokrilnih lesenih vrat z masivnim lesenim podbojem iz lužene smreke. V skladu z zahtevami zavoda za kulturno dediščino. Pred gradnjo preveriti mere!
| 80/210 - vgradna v GK steno | kom | 8 | 0 | 0
| 70/210 - vgradna v GK steno | kom | 3 | 0 | 0
B.4.2 | Kompletna dobava in izdelava nosilne talne konstrukcije iz impregriranega lesa 20/24, ki ležijo oziroma slonijo na opečni steni.
|  | m3 | 4.7 | 0 | 0
B.4.3 | Dobava in montaža talne konstrukcije iz desk debeline 5 cm in paropropustne folije na nosilno talno konstrukcijo.
|  | m2 | 170 | 0 | 0
B.4.4 | Kompletna dobava in izdelava stenske lesene obloge iz impregriranega lesa, ki se pritrdi na notranje stene.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
B.4.5 | Kompletna izdelava nosilne talne konstrukcije igralnega prostora iz impregriranega lesa 15/15, ki ležijo oziroma slonijo na opečni steni ter velbu, na drugi strani so pritjeni na strešno konstrukcijo.
|  | m3 | 1.1 | 0 | 0
B.4.6 | Razno deskanje, zapiranje odprtin, povišanje stopnic in slično. Razrez in debelina po potrebi. Dela v dogovoru s projektantom in vpisom v gradbeni dnevnik.
|  | m3 | 2 | 0 | 0
B.4.7 | Kompletna dobava in montaža vodila na stopnišču. Ročaj je sestavljen iz lesenega okroglega vodila fi 50, ki je s pomočjo distančnika pritrjena na zid. V ceni je zajet ves pritrdilni material, krivljenje ter pritrjevanje.
|  | m1 | 5 | 0 | 0
B.4.8 | Kompletna dobava in montaža ograje na stopnišču in igralnem prostoru. Ročaj in okvir je sestavljen iz lesenega okvirja in vertikalnih prečk. Okvir je pritrjena na tla. V ceni je zajet ves pritrdilni material, krivljenje ter pritrjevanje.
| ograja: | m1 | 10 | 0 | 0
B.4.9 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA : |  |  |  | 0
B.5 | KERAMIČARSKA DELA
V ceni je zajeto kompletno polaganje keramike z vsemi pomožnimi deli, prenosi in pomožnim materialom. Lepilo mora biti odporno na vlago, stiki polnjeni z vodonevpojno fugirno maso ustrezne kvalitete in barve po izbiri projektanta. V ceni je zajeto izrezovanje ploščic za preboje instalacijskih elementov, zaključni PVC profili - vogalniki ter na stiku z parketom alu zaključni profil menjava tlaka (zajeti v ceno)
B.5.1 | Kompletna dobava in polaganje talne keramike s prvovrstnimi nedrsnimi keramičnimi ploščicami velikosti 20 x 20 cm ; položeno v lepilo. Ploščice I. kvalitete.
Barva ploščic po izbiri projektanta. Ploščice so fugirane z vodonevpojno fugirno maso. Ploščice so položene na stik z 2mm fugo. V ceni je potrebno upoštevati več dela za izvedbo tušev ter dodatek za delo v prostorih manjših od 5 m
|  | m2 | 18.6 | 0 | 0
B.5.2 | Kompletna obloga sten s prvovrstnimi keramičnimi ploščicami 20 x 20 cm; položeno v lepilo. Ploščice l. kvalitete. Ploščice so položene do stropa.
Barva ploščic po izbiri projektanta. Ploščice so fugirane z vodonevpojno fugirno maso. Ploščice so kalibrirane in položene na stik z 2mm fugo.
|  | m2 | 75 | 0 | 0
B.5.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.6 | SUHOMONTAŽNA DELA
Suhomontažna dela je potrebno izvesti skladno z navodili in po detajlih proizvajalca (kot npr. KNAUF). Za izvedbo se morajo uporabljati izključno tipski profili, pritrdila spojni in vezni material, na vogalih so vgrajeni pripadajoči vogalni ojačilnim profili. Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni vkalkuliran togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi. V ceni je zajeto tudi bandažiranje stikov.
Izdelava robov pri odprtinah je všteta v ceni. Prav tako so v ceni všteti izrezi v ploščah vključno z zapiranjem instalacijskih in vgradnih elementov. Bandažiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z navodili proizvajalca. Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene od strani so vključena v ceno. V ceno je vključen ves pritrdilni material, razrezi, pomožna dela in prenosi
B.6.1 | Kompletna dobava in montaža mavčnokartonske stene, enostransko 2x obloženih z mavčno kartonskimi vodoodpornimi ploščami, višine 2,50m (kot npr. KNAUF) d= 125 mm (2x2x12,5 / CW 75). V ceni so zajeti vsi preboji za instalacije. Upoštevati cca 20% montaže v kopalnicah, ter ojačitve v vratih.
|  | m2 | 75 | 0 | 0
B.6.2 | Kompletna dobava in montaža mavčnokartonske stene, višine 2,50m (kot npr. KNAUF) d= 125 mm (2x2x12,5 / CW 75). V ceni so zajeti vsi preboji za instalacije. Upoštevati ojačitve v vratih.
|  | m2 | 115 | 0 | 0
B.6.3 | Kompletna dobava in montaža mavčnokartonske stene, enostransko 2x obloženih z mavčno kartonskimi ploščami, višine do 2,50m (kot npr. KNAUF) d=300 mm (2x2x12,5 / CW 200). V ceni so zajeti vsi preboji za instalacije.
|  | m2 | 130 | 0 | 0
B.6.4 | Kompletna dobava in montaža mavčnokartonskega stropa, enostransko 2x obloženih z mavčno kartonskimi vodoodpornimi ploščami (kot npr. KNAUF) d=150 mm (2x12,5 / CW 200). V ceni so zajeti vsi preboji za instalacije ter parozaporna folija.
|  | m2 | 130 | 0 | 0
B.6.5 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B.8 | TLAKARSKA DELA
B.8.1 | Dobava in polaganje lesenih podnic - 1 kvalitete. V ceni je potrebno zajeti folijo ter dobavo in montažo zaključne letve.
|  | m2 | 76 | 0 | 0
B.8.2 | Obdelava pohodnih desk, vključno z brušenjem, kitanjem in lakiranjem z poliuretanskim lakom (pol mat). v ceni je potrebno zajeti dobavo in montažo zaključne letve
|  | m2 | 24.5 | 0 | 0
B.8.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B.9 | SLIKOPLESKARSKA DELA
B.9.1 | Slikanje mavčnih sten: 2x kitanje in 2x slikanje s poldisperzijsko barvo vključno z vsemi predhodnimi fazami del.
|  | m2 | 320 | 0 | 0
B.9.2 | Slikanje mavčnih stropov: 2x kitanje in 2x slikanje s poldisperzijsko barvo vključno z vsemi predhodnimi fazami del.
|  | m2 | 130 | 0 | 0
B.9.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B.10 | OPREMA
B.10.1 | Dobava in postavitev lesenih postelj dimenzij 200x100 vključno s letveno podlago, vzmetnico in nočno omarico.
|  | kom | 7 | 0 | 0
B.10.2 | Dobava in postavitev lesenih garderobnih omar dimenzij 120x60 .
|  | kom | 5 | 0 | 0
B.10.3 | Dobava in postavitev lesenih pisalnih miz dimenzij 110x75x65.
|  | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0
B.11 | KANALIZACIJA ODPADNE VODE
B.11.1 | Kompletna izvedba čistilne naprave ROTO MČN 12 PE ( V=8.000 l).
V ceni zajeti ves potreben material, opaž, delo, izkop in zasip za opažem, podložna betonska plošča debeline 20 cm.
|  | kom | 1 | 0 | 0
B.11.2 | Razna nepredvidena dela ki se pojavijo v času izvajanja del, ocenjeno 5 % vrednosti del
|  | € | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA ODPADNE VODE: |  |  |  | 0
B.12 | RAZNA DELA
B.12.1 | Dobava in postavitev gradbiščne table vključno z podkonstrukcijo, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi (na tabli morata biti naveden investitor, odgovorni projektanti in podjetja, nadzor…). Cena vsebuje tudi izdelavo logotipa investitorja. Osnutek table je potrebno dati v potrditev investitorju in projektantom.
|  | kom | 1 | 0 | 0
B.12.2 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA : |  |  |  | 0