## Rekapitulacija
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
ZA OBJEKT KOPALNICA
REKAPITUALCIJA Instalacije Klet
1. Instalacije | 0
2. Instalacijska oprema | 0
3. Stikalni bloki | 0
4. Razsvetljava | 0
5. Ostalo | 0
SKUPAJ | 0
SKUPAJ Z 5% nepredvidenih del: | 0

## Instalacije kopalnica
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z polaganjem v steno | Ø16 mm | 90 | m | 0 | 0
2 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z polaganjem v steno (cev se polaga po obstoječem objektu, po posegu se stene povrnejo v prvotno stanje) | Ø32 mm | 30 | m | 0 | 0
3 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-0 3x1,5 mm2 | 5 | m | 0 | 0
4 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 3x1,5 mm2 | 25 | m | 0 | 0
5 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 4x1,5 mm2 | 10 | m | 0 | 0
6 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 3x2,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0
7 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 5x6 mm2 | 30 | m | 0 | 0
8 | zaščitni vodnik, uvlečen v zaščitne cevi, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 6 mm2 | 30 | m | 0 | 0
9 | zaščitni vodnik, uvlečen v zaščitne cevi, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 16 mm2 | 1 | m | 0 | 0
10 | razvodnica za izenačitev potenciala, komplet z zbiralko (RIP) |  | 1 | KOS | 0 | 0
0
2. Instalacijska oprema
Dobava, montaža, vezava in označevanje stikalnih in priključnih naprav električne instalacije: Stikala in vtičnice pred vgradnjo potrdi arhitekt/investitor.
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom |  | 3 | KOS | 0 | 0
2 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom in pokrovom |  | 1 | KOS | 0 | 0
3 | podometno navadno stikalo |  | 1 | KOS | 0 | 0
4 | podometno navadno stikalo 15A s tlivko |  | 1 | KOS | 0 | 0
5 | podometno menjalno stikalo |  | 2 | KOS | 0 | 0
0
3. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | Kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
| Robst |  |  |  |  | 0
1 | Dogradnja instalacijskega odklopnika C20/3A v obstoječi razdelilec, ureditev razdelilca, označitev |  | 1 | KOS
2 | drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | 1 | KOS
| R1 |  |  |  |  | 0
1 | podometni enovrstični 12 mestni razdelilec z enojnimi vratci. |  | 1 | KOS
2 | tripolno zaščitno stikalo na diferenčni tok, montaža na letev, 25A, Id=0.03A |  | 1 | KOS
3 | instalacijski odklopnik enopolni | B10A | 1 | KOS
4 | instalacijski odklopnik enopolni | B16A | 4 | KOS
5 | prenapetostna zaščita razreda II, z izmenljivim vložkom, primerna za montažo na letev |  | 3 | KOS
6 | drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | 1 | KOS
0
4. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk vključno s elektronsko predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, sijalkami ter funkcionalnim preizkusom. Garancija na svetilke najmanj 5 let. Svetilke pred vgradnjo potrdi arhitekt/investitor.
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Dekorativna palična LED svetilka stenska, primerna za montažo nad umivalnik opremljena z LED sijalko ali LED modulom, temperatura 3000K |  | 1 | KOS | 0 | 0
2 | Stropna LED svetilka s povišano IP zaščito, LED PANEL ali E27 |  | 2 | KOS | 0 | 0
0
5. Ostalo
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Odstranitev obstoječih instalacij v prostoru, ki se preureja |  | 3 | NU | 0 | 0
0