## List1
5.4.5. | POPIS MATERIALA IN DEL
STROJNE INŠTALACIJE- VZDRŽEVALNA DELA
V popisu je zajeta dobava in montaža materiala.
5.4.5.1. | OGREVANJE
1. | Jekleni panelni radiatorji, s stranskim priključkom, vgrajenim ventilom, termostatsko glavo, spodnjim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za Cu cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj z odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Odgovarja VOGEL&N00T
tip VN 4000 NTR
H / L - TIP
| 500/400-11KV | kos | 2 | 0 | 0
| 500/600-11KV | kos | 1 | 0 | 0
| 500/800-22KV | kos | 2 | 0 | 0
| 500/1200-22KV | kos | 1 | 0 | 0
| 500/1400-22KV | kos | 2 | 0 | 0
2. | Kopalniški radiatorji, s spodnjim priključkom, vgrajenim ventilom, termostatsko glavo, spodnjim priključnim kosom za dvocevni sistem z regulacijo količine s priključki za Cu cevi, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj z odzračevalno pipico, konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom
Odgovarja VARIS
tip EURORA
H / L - TIP
| 1322/750 | kos | 3 | 0 | 0
2. | Priključitev ogrevanja na obstoječi radiatorski razvod | kpl | 1 | 0 | 0
3. | MS navojna krogelna pipa z ročico skupaj z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
4. | Regulacijski ventil za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve, zapiranje in izpust, z navojnima priključkoma, ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
Odgovarja TA
tip STAD ali podobno
5. | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo vrtljajev z navojnimi priključki skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
V= 0,6 m3/h
Dp= 45 kPa
Nm= 60 W
U= 230 V
Odgovarja GRUNDFOSS
| tip UPS 25/40-180 ali podobno | kos | 1 | 0 | 0
6. | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom
DN 20; PN 16
kvs= 6,3 m3/h;
Odgovarja TA
| tip CV316 MGA/MC45 ali podobno | kpl | 1 | 0 | 0
7. | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
8. | Bakrene cevi v palicah za izdelavo instalacije ogrevanja in klimatizacije, vključno ves tesnilni material
| 15 x 0,8 | m | 66 | 0 | 0
| 18 x 0,8 | m | 6 | 0 | 0
| 22 x 1,0 | m | 18 | 0 | 0
| 28 x 1,2 | m | 24 | 0 | 0
9. | Toplotna izolacija razvoda ogrevanja in hlajenja v tlaku s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur debeline 19 mm
za cevi
| f 15 | m | 66 | 0 | 0
| f 20 | m | 24 | 0 | 0
| f 25 | m | 24 | 0 | 0
Odgovarja
Armacell ITS Armaflex
10. | Napisne ploščice za označitev cevi skupaj z montažo in napisi | kpl. | 1 | 0 | 0
11. | Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Tlačni preizkus omrežja, regulacija naprav. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.4.5.2. | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA
1. | Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z metlico s posodo, držalom za papir,
in tesnilnim materialom
| (Dolomite Clodia) | kos | 2 | 0 | 0
2. | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za masivno gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
| (LIV Postojna) | kos | 2 | 0 | 0
4. | Tuš 90/90 cm z nedrsečo podlogo komplet z mešalno baterijo z montirano prho, odtočnim sifonom, pršno kabino z drsnimi vratci, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Kompleten umivalnik velikosti 500x410 mm skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima vijakoma,ogledalom,etažero, enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, držalom za brisače, milnik, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Dolomite Clodia) | kos | 3 | 0 | 0
6. | Suhi gasilni aparati S-9 ABC
| (POHORJE Mirna) | kos | 2 | 0 | 0
7. | Podometna omarica 300/300 z ventilom za priključitev hladne vode na obstoječi razvod v steni | kos | 1 | 0 | 0
8. | Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo
| DN 15 | kos | 6 | 0 | 0
9. | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
10 | PE Totra cevi za izdelavo vodovodne instalacije, vključno ves tesnilni material
| 20 x 3,4 | m | 48 | 0 | 0
| 25 x 4,2 | m | 24 | 0 | 0
11. | Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne instalacije | kpl. | 1 | 0 | 0
12. | Izolacija cevi tople vode in cirkulacije s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od –30 do 100 °C Armaflex ITS
debeline 9 mm
| DN 20 | m | 48 | 0 | 0
| DN 25 | m | 24 | 0 | 0
13. | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim 110mm/123x123mm/115x115mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
| Hutterer & Lechner KG tip HL 300 | kos | 3 | 0 | 0
14. | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| f 50 | m | 24 | 0 | 0
| f 110 | m | 18 | 0 | 0
15. | Izolacija neizoliranih cevi na prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij | m2 | 2 | 0 | 0
16. | Izolacija kanalizacijski cevi izvedene v stenskih utorih in pod stropom zaradi preprečevanja prenosa hrupa in kondenzacije iz Izolacije Armaflex AC deb 9mm | m2 | 10 | 0 | 0
17. | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 | 0 | 0
18. | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 8 | 0 | 0
19. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje | kpl. | 1 | 0 | 0
20. | Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA:
Točen tip in kvaliteto sanitarnih elementov določi arhitekt v dogovoru z investitorjem!
5.4.5.3. | PREZRAČEVANJE
1. | brezstopenjskim stikalom.
Vod = 60 m3/h
Hex = 30 Pa
Pe = 44 W
| U = 230 V/50 Hz | kos | 2 | 0 | 0
Predlagana rešitev:
Pichler tip E 100T s stikalom
ali podobno.
2. | Zunanja protidežna kapa, skupaj z montažnim materialom:
projektirana rešitev:
| fi 100 | kos | 2 | 0 | 0
3. | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata
projektirana rešitev:
AR-4P (IMP Klima)
| 325 x 125 | kos | 2 | 0 | 0
4. | Zračni spyro kanali, izdelani iz pocinkane pločevine po DIN 1946 predpisih, pritrdilnim in montažnim materialom | m | 8 | 0 | 0
5. | Izolacija kanalov odvedenega zraka z izolacijo projektirana rešitev:
Armacell AF Armaflex
| debeline 19 mm | m2 | 4 | 0 | 0
6. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Meritve prezračevanja in izdelava poročila za tehnični pregled s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Tranasportni, manipulativni in ostali splošni stroški,cca 5% | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
REKAPITULACIJA STROŠKOV
5.4.5.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
5.4.5.2. | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.4.5.3. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
CENE SO BREZ DDV !