## List1
OBČINA SVETA ANA, SV.ANA 17
UREDITEV KOPALNICE V OBST. CIMPRANI STANOV. HIŠI
REKAPITULACIJA - STROJNE INŠTALACIJE
1 | OGREVANJE |  |  |  | 0
2 | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
št. | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena za enoto | Vrednost
1. | OGREVANJE
1. | Električni radiatorji Glamox, skupaj z dnevno/tedensko regulacij, s konzolami za montažo na steno in pritrdilnim materialom
Odgovarja GLAMOX tip 3001
| tip TPVD EV 10 1000 W | kos | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hlajenja (pritrdilni material…..) | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški do gradbišča. | kpl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | VODOVODNA INŠTALACIJA, KANALIZACIJA
1. | Stranišče iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z metlico s posodo, držalom za papir, in tesnilni material
| (Dolomite Clodia) | kos | 1 | 0 | 0
2. | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za masivno gradnjo skupaj s
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj,
- komplet elementov za pritrditev na steno in v tla,
- odtočnim kolenom,
- komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko,
(posluževanje od spredaj)
| (LIV Postojna) | kos | 1 | 0 | 0
3. | Kompleten umivalnik velikosti 500x410 mm skupaj s polnogo, s stenskima pritrdilnima vijakoma,ogledalom,etažero, enoročno stoječo mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim odtočnim sifonom, držalom za brisače, milnik, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
| (Dolomite Clodia) | kos | 1 | 0 | 0
4. | Tuš 90/90 cm z nedrsečo podlogo komplet z mešalno baterijo z montirano prho, odtočnim sifonom, pršno kabino z drsnimi vratci, vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Akumolacijski el. bojler V= 50l, skupaj s varnostno-povratnim ventilom, podometnima ventiloma in montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
6. | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj z zidno omarico in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
7. | PE Totra cevi za izdelavo vodovodne instalacije, vključno ves tesnilni material
| 20 x 3,4 | m | 18 | 0 | 0
8. | Fazonski kosi ter držala (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) za izvedbo sistema vodovodne instalacije | kpl. | 1 | 0 | 0
9. | Izolacija cevi tople vode in cirkulacije s fleksibilnimi cevaki za cevi položene v tla in v zidu pod ometom. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. Elastična in odporna od –30 do 100 °C Armaflex ITS
debeline 9 mm
| DN 20 | m | 18 | 0 | 0
10. | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim 110mm/123x123mm/115x115mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
| Hutterer & Lechner KG tip HL 300 | kos | 1 | 0 | 0
11. | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| f 50 | m | 6 | 0 | 0
| f 110 | m | 6 | 0 | 0
| f 160 zunanja kanalizacija | m | 12 | 0 | 0
12. | PP odzračna kapa skupaj s fazonskimi kosi,
| f 110 | kom | 1 | 0 | 0
13. | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 | 0 | 0
14. | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 2 | 0 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus omrežja, dezinficiranje instalacije in izpiranje | kpl. | 1 | 0 | 0
16. | Transportni, zavarovalni ter ostali splošni stroški do gradbišča | kpl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0