## gradb. in obrt. dela
INVESTITOR:
OBČINA SVETA ANA, SVETA ANA 17, SVETA ANA
OBJEKT: KLET
REKAPITULACIJA GRADBENIH
IN OBRTNIŠKIH DEL
A. | gradbena dela |  |  |  | 0
B. | obrtniška dela |  |  |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
A | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
A.1 | pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
A.2 | betonska dela |  |  |  | 0
A.3 | zidarska dela |  |  |  | 0
A.4 | tesarska dela |  |  |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
št. | postavka |  | količina | cena/enoto | skupna cena
A: | GRADBENA DELA
A.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
A.1.1 | Strojno in ročno rušenje in odvoz gradbenih odpadkov na deponijo zbiralcu gradbenih odpadkov.
| Odpadna zemljina, gramoz in kamenje | m3 | 14.5 | 0 | 0
| Beton, armirani beton | m3 | 6.9 | 0 | 0
| Opeka | m3 | 2 | 0 | 0
A.1.2 | Rušenje oz. odstranitev obstoječega ometa iz opečnih sten. Podlago je potrebno očistiti do betona/opeke/kamna z žično krtačo, fuge malo poglobiti. Odvoz odpadkov na deponijo zbiralcu gradbenih odpadkov.
| Odpadni omet | m3 | 2.9 | 0 | 0
A.1.3 | Čiščenje s peskanjem notranje opečne stene in velbanega stropa. Odvoz odpadkov na deponijo zbiralcu gradbenih odpadkov.
|  | m2 | 65.2 | 0 | 0
A.1.4 | Odstranitev vrat komplet z okvirjem vrat z odvozom na deponijo gradbenih odpadkov
| vrata velikosti do 2,0 m2 | kom | 2 | 0 | 0
A.1.5 | Odstranitev okna komplet z okvirjem okna z odvozom na deponijo gradbenih odpadkov
| okna velikosti do 2,0 m2 | kom | 1 | 0 | 0
A.1.6 | Utrjevaje in planiranje terena na koto nasipa pod podložno ploščo.
|  | m2 | 46.2 | 0 | 0
A.1.7 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom
|  | m2 | 46.2 | 0 | 0
A.1.8 | Dovoz in zasip z kroglami z utrjevanjem.
|  | m3 | 13.9 | 0 | 0
A.1.9 | Plačilo stroškov za:
| postavitev smetarnika ocena | kom | 1 | 0 | 0
A.1.10 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA : |  |  |  | 0
A.2 | BETONSKA DELA
A.2.1 | Dobava in strojno/ročno vgrajevanje AB betona C30/37 debeline 15 cm v talno ploščo v kleti.
|  | m3 | 5 | 0 | 0
A.2.2 | Dobava in strojno/ročno vgrajevanje betona C30/37 za stopnice v klet in podest. Površina se izvede kot metličen beton.
|  | m3 | 2.1 | 0 | 0
A.2.3 | Dobava in strojno/ročno vgrajevanje betona C30/37 za temelj ob steni.
|  | m3 | 2.5 | 0 | 0
A.2.4 | Dobava in polaganje mrežne armature MAG 500/560 v talno ploščo z vsemi pomožnimi deli prenosi in polaganjem
|  | kg | 500 | 0 | 0
A.2.5 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA : |  |  |  | 0
A.3 | ZIDARSKA DELA
A.3.1 | Izdelava horizontalne izolacije s hidroizolacijskim trakom na stekleni tkanini s predhodnim hladnim premazom, V ceno je zajeti tudi hidroizolacijo z ustreznim materialom (trak) na stiku stene in plošče
|  | m2 | 38.7 | 0 | 0
A.3.2 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije z vsemi deli in pritrdilnim materialom, debeline 5 cm, iz trdih penjenih plošč iz ekstrudiranega stiropora.
|  | m2 | 38.7 | 0 | 0
A.3.3 | Kompletna dobava in naprava AB estriha debeline 5,0cm vključno z dilatacijskimi robnimi lamelami, PE folija.
|  | m2 | 38.7 | 0 | 0
A.3.4 | Vzidava kovinskega okvirja vel. 70x90 cm za predpražnik
|  | kom | 1 | 0 | 0
A.3.5 | Zidarska pomoč pri montaži lesenih okenskih in notranjih vratnih okvirjev
| vel do 2.0 m2 | kom | 2 | 0 | 0
A.3.6 | Zidarska pomoč pri montaži vhodnih vrat.
| vel. do 2.0 m2 | kom | 1 | 0 | 0
A.3.7 | Zazidavanje montažnih odprtin na instalacijskih stenah s porolit opeko 5 cm.
|  | m2 | 1 | 0 | 0
A.3.8 | Zidanje notranjega zida z opečnimi zidaki normalnega formata s starinskim videzom s cementno malto.
|  | m3 | 13.6 | 0 | 0
A.3.9 | Sušilni paropropustni sanacijski omet Hydroment opečnih zidov v kleti. Omet se nameče na predhodno ovlažen zid.
|  | m2 | 20.7 | 0 | 0
A.3.10 | Zaščita vidnih kamnitih in opečnih površin z Kemafob aqua.
|  | m2 | 118.7 | 0 | 0
A.3.11 | Kompletno gospodinjsko čiščenje prostorov, oken, vrat, keramike in prostorov po končanih gradbenih in obrtnih delih
|  | m2 | 38.7 | 0 | 0
A.3.12 | Pomoč obrtnikom in instalaterjem. Cena za komplet objekt.
| PK delavec | ur | 8 |  | 0
| KV delavec | ur | 8 |  | 0
| material ocena | € |  |  | 0
A.3.13 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA : |  |  |  | 0
A.4 | TESARSKA DELA
A.4.1 | Lahki premični odri za odstranitev ometa ter čiščenje opečnega stropa
|  | m2 | 40 | 0 | 0
A.4.2 | Kompletna izdelava opažev stopnic in podesta vključno z podpiranjem. Vidna betonska konstrukcija.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
A.4.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
B.2 | ključavničarska dela |  |  |  | 0
B.3 | PVC okna in balkonska vrata |  |  |  | 0
B.4 | mizarska in tesarska dela |  |  |  | 0
B.5 | keramičarska dela |  |  |  | 0
B.9 | slikopleskarska dela |  |  |  | 0
B.10 | razna dela |  |  |  | 0
| skupaj obrtniška dela |  |  |  | 0
B: | OBRTNIŠKA DELA
B.2 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
B.2.1 | Kompletna dobava in montaža ročaja na stopnišču. Ročaj je sestavljen iz kovanega železa, pocinkano in v črni barvi, ki je s pomočjo distančnika pritrjena na zid. V ceni je zajet ves pritrdilni material, krivljenje ter pritrjevanje.
|  | m1 | 6 | 0 | 0
B.2.2 | Nadstrešnica: Kompletna dobava in montaža nosilne kovinske konstrukcije iz kovanega železa, pocinkano in v črni barvi, ki bo sidrana v opečni zid s sidri ( po sistemu Hilti ). Kritina iz kaljenega stekla.
| nadstrešnica: | m2 | 7.5 | 0 | 0
B.2.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.3 | LESENA OKNA ( hrast )
Pred izdelavo kontrolirati mere!
B.3.1 | Dobava in montaža okenskega elementa iz hrasta dim. 145/120 cm. Okno je z žaluzijo.
| okno 145/120 | kom | 3 | 0 | 0
B.3.2 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ OKNA IN VRATA : |  |  |  | 0
B.4 | MIZARSKA IN TESARSKA DELA
B.4.1 | Dobava in vgradnja enokrilnih masivnih hrastovih vrat s kovinskim podbojem.
| zunanja vrata 101 / 210 | kom | 1 | 0 | 0
| notranja vrata 91 / 210 | kom | 1 | 0 | 0
B.4.2 | Kompletna izdelava masivnih miz in vogalnih pultov.
| Miza okrogla premera 120cm. Podstavek ovalen - v obliki soda, hrastov, ščetkani. | kom | 5 | 0 | 0
| vogalni pult v višini 60cm, hrastov, ščetkani. | kom | 2 | 0 | 0
B.4.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA : |  |  |  | 0
B.5 | KERAMIČARSKA DELA
B.5.1 | Kompletna dobava in polaganje talne opečne neglazirane keramike v lepilo. Ploščice I. kvalitete, impregnirane.
Ploščice so fugirane z vodonevpojno fugirno maso. Ploščice so položene na stik z 2mm fugo. Ploščice so premazane z vodo nevpojnim premazom.
|  | m2 | 32 | 0 | 0
B.5.2 | Kompletna dobava in polaganje nastopnih plokev iz žganega kamna (porfir) stopnic v lepilo. Kamen I. kvalitete, impregniran. Čelo stopnice je vidni beton.
Kamen se fugirana z vodonevpojno fugirno maso. Kamen se položi na stik z 2mm fugo. V ceni upoštevati več dela zaradi zavitih stopnic. Kamen se premaze z vodo nevpojnim premazom.
|  | m2 | 10 | 0 | 0
B.5.3 | Kompletna dobava in polaganje nizkostenske keramike z istimi opečnimi ploščicami kot talna keramika v višini 8 cm; položeno v lepilo.
|  | m1 | 24 | 0 | 0
B.5.4 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.9 | SLIKOPLESKARSKA DELA
B.9.1 | Barvanje notranjih površin s paropropustnimi apnenimi barvami.
|  | m2 | 20.7 | 0 | 0
B.9.2 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B.10 | RAZNA DELA
B.10.1 | Dobava in polaganje predpražnika z gumijastim profilom ter ščetkastim vložkom za notranjo in zunanjo rabo vel. 70/90 cm
|  | kom | 1 | 0 | 0
B.10.2 | Dobava in postavitev gradbiščne table vključno z podkonstrukcijo, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi (na tabli morata biti naveden investitor, odgovorni projektanti in podjetja, nadzor…). Cena vsebuje tudi izdelavo logotipa investitorja. Osnutek table je potrebno dati v potrditev investitorju in projektantom.
|  | kom | 1 | 0 | 0
B.10.3 | Razna nepredvidena dela se po vpisu v gradbeni dnevnik in potrjeno s strani nadzornega organa obračun po dejanskih stroških.
| ocena 5% |  | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA : |  |  |  | 0