## List1
UREDITEV ČISTILNE NAPRAVEII.faza
A. | FEKALNA POSTAJA
1.0 | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop v zemljini III.ktg. v debelini 25 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo | m3 | 7
2. | Široki izkop gradbene jame v zemljini III.ktg., z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo, upoštevati tudi razopaževanje | m3 | 102
3. | Planiranje tal gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti + - 3cm. | m2 | 26
4. | Naprava tamponskega nasipa z komprimiranjem po slojih | m3 | 66
5. | Zasip za stenami s peskom | m3 | 20
6. | Odvoz izkopanega materiala do 10 km na trajno deponijo | m3 | 34
Skupaj zemeljska dela:
2.0 | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgraditev podložnega betona C25/30 deb.10 cm pod AB ploščo | m3 | 4
2. | Dobava in vgraditev betona C30/40 talne plošče z dobavo in vgradnjo armature (obe coni) Q503 | m3 | 5
Skupaj betonska dela:
3.0 | ZIDARSKA DELA
1. | Spojitev fazonskih kosev in elektro elementov ter kablov | komplet | 1
Skupaj zidarska dela:
|  | m2 | 24
|  | m2 | 0.8
|  | m2 | 2.7
5.0. | NEPREDVIDENA DELA (3 % od vseh del)
B. | BIOLOŠKA STOPNJA
1.0 | ZEMELJSKA DELA
1. | Površinski izkop v zemljini III.ktg. v debelini 25 cm z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo | m3 | 2.5
2. | Široki izkop gradbene jame v zemljini III.ktg., z nakladanjem na kamione z odvozom na gradbiščno deponijo, upoštevati tudi razopaževanje | m3 | 250
3. | Planiranje tal gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti + - 3cm. | m2 | 50
4. | Naprava tamponskega nasipa z komprimiranjem po slojih-glej prerez | m3 | 20
5. | Zasip za stenami s peskom | m3 | 30
6. | Odvoz izkopanega materiala do 10 km na trajno deponijo | m3 | 200
Skupaj zemeljska dela:
2.0 | BETONERSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja podložnega betona C25/30. | m3 | 5
2. | Dobava in vgrajevanje betona C30/40 vodotesen in vododržen, preseka od 0,20 do 0,30 m3/m2, temeljna plošča | m3 | 10
3. | Dobava in vgrajevanje gramoza pod temeljno ploščo z komprimiranjem po slojih in polaganjem politlaka-glej prerez, PO NAVODILIH GEOMEHANIKA | m3 | 10
4. | Dobava in oblikovanje ter polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom MAG | kg | 300
5. | Izdelava in postavitev ter zavarovanje in demontaža gradbenih profilov | kom. | 4
Skupaj betonerska dela:
3.0 | TESARSKA DELA
1. | Opaž gradbene jame, vključno z razpiranjem | m2 | 150
2. | Enostranski opaž temeljne plošče | m2 | 9
Skupaj betonerska dela:
4.0 | ZIDARSKA DELA
1. | Črpanje vode iz gradbene jame | ura | 30
2. | Privijačenje biološke stopnje | kom | 4
Skupaj zidarska dela:
5.0 | NABAVNA DELA
1. | Dobava in transport ter montaža biološke stopnje (biološki reaktor), tehnologije MBBR, velikosti Q8= 5,55 l/s, BPK5 = 48 kg/d, KPK=96 kg/d: biološka stopnja je podzemna, izdelana iz AISO304 pločevine in ima v kompletu potopno črpalko za fekalne vode ter potopno črpalko za stabiliziran mulj. Biološka stopnja ima funkcijo nitrifikacije z denitrifikacijo in UV dezinfekcijo vode, ima tudi zajeto defosfatizacijsko dozirno napravo z bazenom, (PAX1000). Sistem čiščenja MBBR;lamelni usedalnik, aeriran bazen s pritrjenim biofiltrom na potopljenih gumajstih cevastih fotrolah ter lebdečimi in plavajočimi PVC nosilci-bioflow, UV dezinfekcija. Biološka stopnja ima lastno elektro krmiljenje v katero spadajo tudi interna črpališča za mulj in doziranje. Prenos podatkov GSM. Glej detajl biološke stopnje. Upoštevati vsa dodatna in nepredvidena dela. | kom | 1
Skupaj nabavna dela:
6.0 | NEPREDVIDENA DELA (3 % od vseh del)
C. | KANALIZACIJA
1. | Dobava in vgraditev PEHD podzemnega rezervoarja za odpadno vodo, kot npr. Aquaterne 204, volumna 16 m3, z dvema odprtinama fi 800 mm , odprtini mora imeti pohoden prezračevalni pokrov, v drugo odprtino se namesti INOX poševna rešetka ter podzemnim zasunom DN 160 | komplet | 1
2. | Dobava in vgradnja talnega mešala, za mešanje vsebine kapacitete do 16 m3. Mešalo se pritrdi na betonsko kocko dim. 40 x 40 x 40 cm in se s pomočjo nerjaveče verige spusti v rezervoar. Vključuje se ročno. Upoštevati, da se dobavi in vstavi el. kabel 3 x 2,5 mm v zaščitno cev. Upoštevati tudi vsa dodatna in pomožna dela. | kos | 1
Kanalizacija skupaj:
4.0. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Geodetski posnetek izvedenega stanja | m1 | 20
2. | Izvedba elektro priključitev elektro elementov | komplet | 2
3. | Izdelava PID dokumentacije | kom | 1
Skupaj zaključna dela:
D. | UREDITEV CEST IN OKOLJA
1. | Čiščenje objekta in okolja po dokončanju del | pav | 1
2. | Postavitev in zavarovanje višinskih kot | kom | 8
Skupaj:
| Aproksimativna vrednost Č.N. |  | 240000 | € brez DDV

## List2
Predizmere
gradbena jama |  | zunanji gabariti |  | a = | 24 | m
|  |  |  | b = | 12 | m
|  |  |  | H = | 8 | m
|  | notranji gabariti |  | a1 = | 14 | m
|  |  |  | b1 = | 3.5 | m
|  | V = | 1234.6667 | m3 | IZKOP
|  | P = | 576 | m2 | ZAGATNICE
[5 empty] | r | H
| volumen rezervoarjev: |  | 8.478 | grablje | 0.75 | 4.8
|  |  | 29.2 | usedalnik |  | 7.3
|  |  | 10.2442 | črpališče | 0.75 | 5.8
|  |  | 7.7715 | zalogovnik | 0.75 | 4.4
|  |  | 3.184 | t.us | 0.65 | 2.4
| SKUPAJ: |  | 58.8777
|  |  | 1175.789 | m3 | ZASIP
|  |  | 58.8777 | m3 | ODVOZ ODVEČNEGA MATERIALA
Č.N. naprava |  | a = | 9 | m
| g.jama | b = | 6 | m
|  | H = | 4.5 | m
|  | V = | 243 | m3
|  | gabariti naprave |  | a = | 6 | m
|  |  |  | b = | 2.35 | m
|  |  |  | H = | 2.8 | m
|  |  |  | V = | 39.48 | m3
|  | IZKOP | 243 | m3
|  | Zasip | 194.168 | m3
|  | Obsip s peskom |  | 9.352 | m3
|  | Odvoz odvečnega m. |  | 48.832 | m3
plato |  | nepovozna površina |  | 490 | m2
|  | povozna površina |  | 220 | m2
|  | humus | 142 | m3
|  | dovoz materiala |  | 590.2903 | m3
|  | tampon | 110 | m3